Техническая спецификация для оказания услуг 
по монтажу и пусконаладочным работам по установке системы видеонаблюдения с использованием материалов исполнителя 
Услуга по монтажу и пусконаладочные работы по установке системы видеонаблюдения (с использованием материалов исполнителя) на 2026 год.

Услуги по устройству системы видеонаблюдения с поставкой необходимого оборудования, комплектующих и материалов, включая монтаж, прокладку кабельных линий, установку и подключение IP-видеокамер, видеорегистраторов, PoE-коммутаторов, накопителей, мониторов, телекоммуникационных шкафов, кабельных каналов и распределительных коробок, настройку системы и проведение пусконаладочных работ.
Услуг по устройству системы видеонаблюдения Исполнитель обеспечивает поставку и использование необходимых материалов, комплектующих и расходных материалов, предусмотренных данной технической специфике
ПЕРЕЧЕНЬ
используемых материалов Исполнителя
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	IP-видеокамера внутренняя
	шт.
	102

	2
	IP-видеокамера уличная
	шт.
	14

	3
	IP-видеорегистратор 64-канальный
	шт.
	2

	4
	Коммутатор PoE 8-портовый
	шт.
	10

	5
	Коммутатор PoE 16-портовый
	шт.
	4

	6
	HDD 10 ТБ
	шт.
	8

	7
	Монитор 32"
	шт.
	2

	8
	Шкаф телекоммуникационный 6U 19"
	шт.
	6

	9
	Шкаф телекоммуникационный 15U 19"
	шт.
	1

	10
	Кабель UTP для внутренней прокладки
	бухта
	22

	11
	Кабель UTP для наружной прокладки
	бухта
	4

	12
	Кабель-канал
	м
	800

	13
	Коробка распределительная
	шт.
	116

	14
	Монтаж, подключение, настройка и пусконаладочные работы
	комплекс
	—


Требования к материалам

1. Все материалы должны быть новыми, качественными и пригодными для использования по назначению.

2. Материалы должны соответствовать техническим требованиям.

3. Материалы должны быть совместимы с поставляемым оборудованием системы видеонаблюдения.

4. Исполнитель обеспечивает доставку, разгрузку, хранение и использование материалов на объекте.

5. Стоимость всех необходимых материалов, комплектующих и расходных материалов включается в общую стоимость договора.

6. Исполнитель несет ответственность за качество используемых материалов и выполненных услуг
7. Дополнительные материалы, необходимые для завершения услуг, приобретаются Исполнителем за свой счет, если иное не предусмотрено договором.

Қызметтер көрсетуге арналған техникалық ерекшелік
Орындаушының материалдарын пайдалана отырып, бейнебақылау жүйесін орнату бойынша монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары
2026 жылға арналған бейнебақылау жүйесін орнату бойынша монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары (Орындаушының материалдарын пайдалана отырып).

Бейнебақылау жүйесін орнату бойынша қызметтер: қажетті жабдықтарды, жиынтықтаушы бөлшектер мен материалдарды жеткізу, монтаждау, кабель желілерін төсеу, IP-бейнекамераларды, бейнетіркегіштерді, PoE-коммутаторларды, жинақтауыштарды, мониторларды, телекоммуникациялық шкафтарды, кабель-арналарды және тарату қораптарын орнату және қосу, жүйені баптау және іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу.

Бейнебақылау жүйесін орнату бойынша қызметтерді көрсету кезінде Орындаушы осы техникалық ерекшелікте көзделген қажетті материалдарды, жиынтықтаушы бөлшектерді және шығыс материалдарын жеткізуді және пайдалануды қамтамасыз етеді.

ОРЫНДАУШЫ ПАЙДАЛАНАТЫН
МАТЕРИАЛДАР ТІЗБЕСІ
	№
	Атауы
	Өлшем бірлігі
	Саны

	1
	Ішкі IP-бейнекамера
	дана
	102

	2
	Сыртқы IP-бейнекамера
	дана
	14

	3
	64 арналы IP-бейнетіркегіш
	дана
	2

	4
	8 портты PoE-коммутатор
	дана
	10

	5
	16 портты PoE-коммутатор
	дана
	4

	6
	HDD 10 ТБ
	дана
	8

	7
	Монитор 32"
	дана
	2

	8
	Телекоммуникациялық шкаф 6U 19"
	дана
	6

	9
	Телекоммуникациялық шкаф 15U 19"
	дана
	1

	10
	Ішкі төсеуге арналған UTP кабелі
	орам
	22

	11
	Сыртқы төсеуге арналған UTP кабелі
	орам
	4

	12
	Кабель-арна
	м
	800

	13
	Тарату қорабы
	дана
	116

	14
	Монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-баптау жұмыстары
	кешен
	—


Материалдарға қойылатын талаптар

1. Барлық материалдар жаңа, сапалы және мақсатына сай пайдалануға жарамды болуы тиіс.

2. Материалдар техникалық талаптарға сәйкес болуы тиіс.

3. Материалдар жеткізілетін бейнебақылау жүйесінің жабдықтарымен үйлесімді болуы тиіс.

4. Орындаушы материалдарды объектіге жеткізуді, түсіруді, сақтауды және пайдалануды қамтамасыз етеді.

5. Барлық қажетті материалдардың, жиынтықтаушы бөлшектердің және шығыс материалдарының құны шарттың жалпы құнына енгізіледі.

6. Орындаушы пайдаланылатын материалдардың және көрсетілген қызметтердің сапасына жауапты болады.

7. Қызметтерді аяқтау үшін қажетті қосымша материалдарды, егер шартта өзгеше көзделмесе, Орындаушы өз қаражаты есебінен сатып алады.
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